## Schacht
Schachttyp | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch | Menge Formel
Verteiler | - | - | 1
GN X1 | 2001659 | GN X1 | 1
GN X2 | 2001653 | GN X2 | 1
GN X3 | 2001713 | GN X3 | 1
GN X4 | 2001726 | GN X4 | 1
GN 2 | 2000390 | GN 2 | 1
GN 1 | 2000388 | GN 1 | 1
GN R Medium | 2000396 | GN R Medium | 1
GN R Kompakt | 2000782 | GN R Kompakt | 1
GN R Mini | 2000397 | GN R Mini | 1
GN R Nano | 6000002 | GN R Nano | 1

## Schachtgrenze
Schachttyp | Max Sondenanzahl | Erlaubte HVB | Hinweis
GN R Nano | 2 | DA 63 | Max 2 Sonden; HVB ≤ DA 63
GN R Mini | 4 | DA 63 | Max 4 Sonden; HVB ≤ DA 63; 4 Sonden nur mit KH / KH
GN R Kompakt | 6 | DA 63¦DA 75¦DA 90 | Max 6 Sonden; HVB ≤ DA 90
GN R Medium | 10 | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110 | Max 10 Sonden; HVB ≤ DA 110
GN 1 | 16 | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125 | Max 16 Sonden; HVB ≤ DA 125
GN 2 | 24 | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160 | Max 24 Sonden; HVB ≤ DA 160
GN X1 | 30 | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355
GN X2 | 50 | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355
GN X3 | 75 | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355
GN X4 | 120 | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355

## Schachtkompatibilität
Compat-HVB | Compat-WP | Compat-Sonden-DA | Compat-Sondenanzahl-min | Compat-Sondenanzahl-max | Compat-Sondenabstand | Compat-Bauform | Compat-Hauptabsperrung | Schachttyp | Hinweis
|  |  | 2 | 2 | 100 |  | Nein | GN R Nano
|  |  | 2 | 3 | 100 |  | Nein | GN R Mini
|  |  | 3 | 3 | 100 |  | Nein | GN R Mini
|  |  | 6 | 6 | 100 |  | Nein | GN R Kompakt
|  |  | 8 | 8 | 100 |  | Nein | GN R Medium
110 |  | 50 | 11 | 16 | 125 |  |  | GN 2¦GN X1¦GN X2¦GN X3¦GN X4
|  |  | 15 | 15 | 100 |  | Nein | GN 1
|  |  | 16 | 16 | 100 |  | Nein | GN 1
|  |  | 23 | 23 | 100 |  | Nein | GN 2
|  |  | 24 | 24 | 100 |  | Nein | GN 2

## HVB
Hauptverteilerbalken | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch | Menge Formel
63 | 2000491 | Rohr - PE 100-RC - 63 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
75 | 2000492 | Rohr - PE 100-RC - 75 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
90 | 2000493 | Rohr - PE 100-RC - 90 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
110 | 2000479 | Rohr - PE 100-RC - 110 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
125 | 2000480 | Rohr - PE 100-RC - 125 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
140 | 2000481 | Rohr - PE 100-RC - 140 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
160 | 2000482 | Rohr - PE 100-RC - 160 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
180 | 2000483 | Rohr - PE 100-RC - 180 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
200 | 2000484 | Rohr - PE 100-RC - 200 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
225 | 2000485 | Rohr - PE 100-RC - 225 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
250 | 2000487 | Rohr - PE 100-RC - 250 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
280 | 2001299 | Rohr - PE 100-RC - 280 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
315 | 2001585 | Rohr - PE 100-RC - 315 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
355 | 2001600 | Rohr - PE 100-RC - 355 |  | =(sondenanzahl-1) * sondenabstand * 2 + zuschlag_links + zuschlag_rechts
Note on E2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E12: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E13: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E14: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus
Note on E15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Die „zuschlag_links“ und „zuschlag_rechts“ sind im Reiter „Sondenabstände“ definiert. Dort zieht er sich diese Längen raus

## Sondenabstaende
Sondenabstand | Anschlussart | Zuschlag_links in mm | Zuschlag_rechts in mm | Hinweis
75 | einseitig | 100 | 100
80 | einseitig | 100 | 100
90 | einseitig | 100 | 100
100 | einseitig | 100 | 100 | Standard
115 | einseitig | 100 | 100
125 | einseitig | 100 | 100
130 | einseitig | 100 | 100
150 | einseitig | 100 | 100
200 | einseitig | 100 | 100
250 | einseitig | 100 | 100
300 | einseitig | 100 | 100
75 | beidseitig | 100 | 100
80 | beidseitig | 100 | 100
90 | beidseitig | 100 | 100
100 | beidseitig | 100 | 100 | Standard
115 | beidseitig | 100 | 100
125 | beidseitig | 100 | 100
130 | beidseitig | 100 | 100
150 | beidseitig | 100 | 100
200 | beidseitig | 100 | 100
250 | beidseitig | 100 | 100
300 | beidseitig | 100 | 100

## Stumpfschweiß-Endkappen
HVB | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch
63 | 2001576 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 63 - kurz | 1
63 | 2000569 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 63 | 1
75 | 2000570 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 75 | 2
90 | 2000571 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 90 | 2
110 | 2000558 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 110 | 2
125 | 2000559 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 125 | 2
140 | 2000560 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 140 | 2
160 | 2000561 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 160 | 2
180 | 2000562 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 180 | 2
200 | 2000563 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 200 | 2
225 | 2000564 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 225 | 2
250 | 2000565 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 250 | 2
280 | 2001220 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 280 | 2
355 | 2001608 | Stumpfschweiß-Endkappe DA 355 | 2

## WPA
Durchmesser HVB | Durchmesser WP | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch
63 | 40 | 2000627 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 63 / 40 kurz | 2
63 | 50 | 2000629 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 63 / 50 kurz | 2
75 | 40 | 2000631 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 75 / 40 kurz | 2
75 | 50 | 2000633 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 75 / 50 kurz | 2
75 | 63 | 2000636 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 75 / 63 kurz | 2
90 | 50 | 2000637 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 90 / 50 kurz | 2
90 | 63 | 2000639 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 90 / 63 kurz | 2
90 | 75 | 2000641 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 90 / 75 kurz | 2
110 | 50 | 2000572 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 110 / 50 kurz | 2
110 | 63 | 2000573 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 110 / 63 kurz | 2
110 | 75 | 2000575 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 110 / 75 kurz | 2
110 | 90 | 2000577 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 110 / 90 kurz | 2
125 | 63 | 2000581 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 125 / 63 kurz | 2
125 | 75 | 2000583 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 125 / 75 kurz | 2
125 | 90 | 2000585 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 125 / 90 kurz | 2
125 | 110 | 2000579 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 125 / 110 kurz | 2
140 | 90 | 2000591 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 140 / 90 kurz | 2
140 | 125 | 2000969 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 140 / 125 kurz | 2
160 | 110 | 2000593 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 160 / 110 kurz | 2
160 | 140 | 2000597 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 160 / 140 kurz | 2
180 | 90 | 2000607 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 180 / 90 kurz | 2
180 | 110 | 2000601 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 180 / 110 kurz | 2
180 | 125 | 2000603 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 180 / 125 kurz | 2
180 | 140 | 2000604 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 180 / 140 kurz | 2
180 | 160 | 2000605 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 180 / 160 kurz | 2
200 | 140 | 2001587 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 200 / 140 kurz | 2
200 | 160 | 2001273 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 200 / 160 kurz | 2
250 | 180 | 2001606 | Stumpfschweiß-Reduktion DA 250 / 180 kurz | 2

## WP-Verschlusskappen
Durchmesser WP | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch | Menge Formel
40 | 2000553 | Sondenverschlusskappe DA 40 | 2
50 | 2000554 | Sondenverschlusskappe DA 50 | 2
63 | 2000555 | Sondenverschlusskappe DA 63 | 2
75 | 2000556 | Sondenverschlusskappe DA 75 | 2
90 | 2000557 | Sondenverschlusskappe DA 90 | 2
110 | 2000550 | Sondenverschlusskappe DA 110 | 2

## Kugelhähne
Kugelhahn | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch | Menge Formel | ET-HVB | ET-Sonden
DN 25 / DA 32 | 2000852 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 32 mm ohne Einlegeteil |  | =sondenanzahl
DN 25 / DA 32 | 2001167 | Absperrventil - KST - ZUB - KH32 - Überwurfmutter - SKS |  | =sondenanzahl*2
DN 25 / DA 32 | 2001179 | GN Einschweißteil - DA 63 mm |  | =sondenanzahl | DA 63
DN 25 / DA 32 | 2001177 | GN Einschweißteil - DA 40 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 40¦DA 50
DN 25 / DA 32 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl | DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355
DN 25 / DA 32 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 32
DN 25 / DA 32 | 8000415 | Heizdorn-Reduktion DA 50 / 32 |  | =sondenanzahl |  | DA 50
DN 32 / DA 40 | 2000819 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 40 mm ohne Einlegeteil |  | =sondenanzahl |  | DA 40¦DA 50
DN 32 / DA 40 | 2001286 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 40 mm PE Stutzen kurz - Einlegeteil |  | =sondenanzahl*2 | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 40¦DA 50
DN 32 / DA 40 | 8000416 | Heizdorn-Reduktion DA 50 / 40 |  | =sondenanzahl |  | DA 50
DN 40 / DA 50 | 2000821 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 50 mm ohne Einlegeteil |  | =sondenanzahl |  | DA 50
DN 40 / DA 50 | 2000791 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 50 mm PE Stutzen kurz - Einlegeteil |  | =sondenanzahl*2 | DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 50
DN 50 / DA 63 | 2000820 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 63 mm ohne Einlegeteil |  | =sondenanzahl |  | DA 63
DN 50 / DA 63 | 2000793 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 63 mm PE Stutzen - Einlegeteil |  | =sondenanzahl*2 | DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 63

## DFM
Durchflussarmatur | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch | Menge Formel | ET-HVB | ET-Sonden | DFM-HVB
Plastic Flowmeters
K-DFM 2-12 | 2001151 | Durchflussarmatur Kunststoff - Durchflussmesser 2-12 l/min - Ohne Einlegeteil |  | =sondenanzahl
K-DFM 2-12 | 2001167 | Absperrventil - KST - ZUB - KH32 - Überwurfmutter - SKS |  | =sondenanzahl*2
K-DFM 2-12 | 2001179 | GN Einschweißteil - DA 63 mm |  | =sondenanzahl | DA 63
K-DFM 2-12 | 2001177 | GN Einschweißteil - DA 40 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 40¦DA 50
K-DFM 2-12 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl | DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355
K-DFM 2-12 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 32
K-DFM 2-12 | 8000415 | Heizdorn-Reduktion DA 50 / 32 |  | =sondenanzahl |  | DA 50
K-DFM 2-12 | 8000411 | Heizdorn-Reduktion DA 32 / 25 |  | =sondenanzahl |  | DA 25
K-DFM 8-28 | 2001150 | Durchflussarmatur Kunststoff - Durchflussmesser 8-28 l/min - Ohne Einlegeteil |  | =sondenanzahl
K-DFM 8-28 | 2001167 | Absperrventil - KST - ZUB - KH32 - Überwurfmutter - SKS |  | =sondenanzahl*2
K-DFM 8-28 | 2001179 | GN Einschweißteil - DA 63 mm |  | =sondenanzahl | DA 63
K-DFM 8-28 | 2001177 | GN Einschweißteil - DA 40 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 40¦DA 50
K-DFM 8-28 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl | DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 32
K-DFM 8-28 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 32
K-DFM 8-28 | 8000415 | Heizdorn-Reduktion DA 50 / 32 |  | =sondenanzahl |  | DA 50
K-DFM 8-28 | 8000411 | Heizdorn-Reduktion DA 32 / 25 |  | =sondenanzahl |  | DA 25
K-DFM 5-42 | 2001148 | Durchflussarmatur Kunststoff - Durchflussmesser 5-42 l/min - Ohne Einlegeteil |  | =sondenanzahl
K-DFM 5-42 | 2001167 | Absperrventil - KST - ZUB - KH32 - Überwurfmutter - SKS |  | =sondenanzahl*2
K-DFM 5-42 | 2001179 | GN Einschweißteil - DA 63 mm |  | =sondenanzahl | DA 63
K-DFM 5-42 | 2001177 | GN Einschweißteil - DA 40 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 40¦DA 50
K-DFM 5-42 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl | DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 32
K-DFM 5-42 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 32
K-DFM 5-42 | 8000415 | Heizdorn-Reduktion DA 50 / 32 |  | =sondenanzahl |  | DA 50
K-DFM 5-42 | 8000411 | Heizdorn-Reduktion DA 32 / 25 |  | =sondenanzahl |  | DA 25
K-DFM 35-70 | 2001152 | Durchflussarmatur Kunststoff - Durchflussmesser 35-70 l/min - Ohne Einlegeteil |  | =sondenanzahl
K-DFM 35-70 | 2001167 | Absperrventil - KST - ZUB - KH32 - Überwurfmutter - SKS |  | =sondenanzahl*2
K-DFM 35-70 | 2001179 | GN Einschweißteil - DA 63 mm |  | =sondenanzahl | DA 63
K-DFM 35-70 | 2001177 | GN Einschweißteil - DA 40 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 40¦DA 50
K-DFM 35-70 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl | DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 32
K-DFM 35-70 | 2001178 | GN Einschweißteil - DA 32 mm |  | =sondenanzahl |  | DA 32
K-DFM 35-70 | 8000415 | Heizdorn-Reduktion DA 50 / 32 |  | =sondenanzahl |  | DA 50
K-DFM 35-70 | 8000411 | Heizdorn-Reduktion DA 32 / 25 |  | =sondenanzahl |  | DA 25
Brass Flowmeters
HC VTR 20 | 2000129 | Durchflussarmatur - Strangregulierventil DN 20 - Hydrocontrol |  | =sondenanzahl
HC VTR 20 | 2000048 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 32 x 1" |  | =sondenanzahl*2 (if probe is 32 mm please use 1 pieces for "Sonden" (probes) and 1 piece for all HVB diameters |  | DA 32
HC VTR 20 | 2000050 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 40 x 1" |  | =sondenanzahl*2 (if probe is 40 mm AND 50 mm please use 1 pieces for "Sonden" (probes) and 1 piece for all HVB diameters |  | DA 40¦DA50
HC VTR 20 | 8000415 | Heizdorn-Reduktion DA 50 / 32 |  | =sondenanzahl |  | DA 50
HC VTR 20 | 8000411 | Heizdorn-Reduktion DA 32 / 25 |  | =sondenanzahl |  | DA 25
HC VTR 20 | 2000908 | Anschluss-Set - Strangregulierventil - Hydrocontrol |  | =sondenanzahl
HC VTR 25 | 2000130 | Durchflussarmatur - Strangregulierventil DN 25 - Hydrocontrol |  | =sondenanzahl
HC VTR 25 | 2000047 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 32 x 1 1/4" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 32 mm) |  | DA 32
HC VTR 25 | 2000049 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 40 x 1 1/4" | =sondenanzahl (for all HVB diameteres) | =sondenanzahl (if probe is DA 40 mm) | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 40
HC VTR 25 | 2000766 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 50 x 1 1/4" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 50 mm) |  | DA 50
HC VTR 25 | 2000908 | Anschluss-Set - Strangregulierventil - Hydrocontrol |  | =sondenanzahl
HC VTR 32 | 2000132 | Durchflussarmatur - Strangregulierventil DN 32 - Hydrocontrol |  | =sondenanzahl
HC VTR 32 | 2000765 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 40 x 1 1/2" | =sondenanzahl (for all HVB diameteres) | =sondenanzahl (if probe is DA 40 mm) | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 40
HC VTR 32 | 2000051 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 50 x 1 1/2" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 50 mm) |  | DA 50
HC VTR 32 | 2000908 | Anschluss-Set - Strangregulierventil - Hydrocontrol |  | =sondenanzahl
HC VTR 40 | 2000133 | Durchflussarmatur - Strangregulierventil DN 40 - Hydrocontrol |  | =sondenanzahl
HC VTR 40 | 2000810 | Hydrocontrol VTR - Tüllen mit Außengewinde DN 40 |  | =sondenanzahl
HC VTR 40 | 2000765 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 40 x 1 1/2" | =sondenanzahl (for all HVB diameteres) | =sondenanzahl (if probe is DA 40 mm) | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 40
HC VTR 40 | 2000051 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 50 x 1 1/2" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 50 mm) |  | DA 50
HC VTR 40 | 2000908 | Anschluss-Set - Strangregulierventil - Hydrocontrol |  | =sondenanzahl
IMI STAD A 20 | 2001596 | Durchflussarmatur - Strangregulierventil DN 20 - IMI |  | =sondenanzahl
IMI STAD A 20 | 2000048 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 32 x 1" | =sondenanzahl (for all HVB diameteres) | =sondenanzahl (if probe is DA 32 mm) | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 32¦DA 50
IMI STAD A 20 | 2000050 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 40 x 1" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 40 mm) |  | DA 40
IMI STAD A 20 | 8000415 | Heizdorn-Reduktion DA 50 / 32 |  | =sondenanzahl (if probe is DA 50 mm) |  | DA 50
IMI STAD A 20 | 8000411 | Heizdorn-Reduktion DA 32 / 25 |  | =sondenanzahl |  | DA 50
|  |  |  | =sondenanzahl |  | DA 25
IMI STAD A 25 | 2001267 | Durchflussarmatur - Strangregulierventil DN 25 - IMI
IMI STAD A 25 | 2000047 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 32 x 1 1/4" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 32 mm) |  | DA 32
IMI STAD A 25 | 2000049 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 40 x 1 1/4" | =sondenanzahl (for all HVB diameteres) | =sondenanzahl (if probe is DA 40 mm) | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 40
IMI STAD A 25 | 2000766 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 50 x 1 1/4" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 50 mm) |  | DA 50
IMI STAD A 32 | 2001272 | Durchflussarmatur - Strangregulierventil DN 32 - IMI
IMI STAD A 32 | 2000765 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 40 x 1 1/2" | =sondenanzahl (for all HVB diameteres) | =sondenanzahl (if probe is DA 40 mm) | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 40
IMI STAD A 32 | 2000051 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 50 x 1 1/2" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 50 mm) |  | DA 50
IMI TA-Compact P 25 | 2001738 | Durchflussarmatur - Druckunabhängiges Regelventil - DN 25 - IMI
IMI TA-Compact P 25 | 2000047 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 32 x 1 1/4" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 32 mm) |  | DA 32
IMI TA-Compact P 25 | 2000049 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 40 x 1 1/4" | =sondenanzahl (for all HVB diameteres) | =sondenanzahl (if probe is DA 40 mm) | DA 63¦DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355 | DA 40
IMI TA-Compact P 25 | 2000766 | Übergangsstutzen Überwurfmutter PE100 DA 50 x 1 1/4" |  | =sondenanzahl (if probe is DA 50 mm) |  | DA 50

## Sondengröße - Sondenlänge
Durchmesser Sonde | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Schachttyp | HVB | Bauform | Sondenanzahl - Min. | Sondenanzahl - Max. | Rücklauf Länge | Vorlauf Länge | (opt.) Vorlauf Formel | (opt.) Rücklauf Formel | Hinweis
32 | 2000488 | Rohr - PE 100-RC - 32 | GN R Nano | 63 |  | 2 | 2 | 0.154 | 0.154
40 | 2000489 | Rohr - PE 100-RC - 40 | GN R Nano | 63 |  | 2 | 2 | 0.154 | 0.154
32 | 2000488 | Rohr - PE 100-RC - 32 | GN R Kompakt | 63 |  | 2 | 2 | 0.145 | 0.245
40 | 2000489 | Rohr - PE 100-RC - 40 | GN R Kompakt | 63 |  | 2 | 2 | 0.145 | 0.245
32 | 2000488 | Rohr - PE 100-RC - 32 | GN 1 | 63 |  | 10 | 10 | 0.265 | 0.365
40 | 2000489 | Rohr - PE 100-RC - 40 | GN X2 | 140 | U | 10 | 44 | 0.28 | 0.365
50 | 2000490 | Rohr - PE 100-RC - 50 | GN X2 | 180 | U | 10 | 36 | 0.233 | 0.318

## Sonden-Durchmesser
Durchmesser Sonde | Artikelnummer | Artikelbezeichnung
25 | 2000486 | Rohr - PE 100-RC - 25
32 | 2000488 | Rohr - PE 100-RC - 32
40 | 2000489 | Rohr - PE 100-RC - 40
50 | 2000490 | Rohr - PE 100-RC - 50
63 | 2000491 | Rohr - PE 100-RC - 63

## Schacht-Sondendurchmesser
GN R Nano | GN R Mini | GN R Kompakt | GN R Medium | GN 1 | GN 2 | GN X1 | GN X2 | GN X3 | GN X4
32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63

## GN X - Articles
Nummer | Artikel
2001995 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Oben - 63
2001867 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Unten - 63
2001869 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Oben - 75
2001868 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Unten - 75
2001856 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Oben - 90
2001848 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Unten - 90
2001857 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Oben - 110
2001849 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Unten - 110
2001837 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Oben - 125
2001838 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Unten - 125
2001858 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Oben - 140
2001850 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Unten - 140
2001859 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Oben - 160
2001851 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Unten - 160
2001860 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Oben - 180
2001852 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Unten - 180
2001835 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Oben - 200
2001853 | GN X - ZUB - Verteiler - Stütze - Unten - 200

## Sondenverschlusskappe
Sondenverschlusskappe | Sonden-DA (optional) | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch | Menge Formel
25 |  | 2000551 | Sondenverschlusskappe DA 25 |  | =sondenanzahl*2
32 |  | 2000552 | Sondenverschlusskappe DA 32 |  | =sondenanzahl*2
40 |  | 2000553 | Sondenverschlusskappe DA 40 |  | =sondenanzahl*2
50 |  | 2000554 | Sondenverschlusskappe DA 50 |  | =sondenanzahl*2
63 |  | 2000555 | Sondenverschlusskappe DA 63 |  | =sondenanzahl*2
75 |  | 2000556 | Sondenverschlusskappe DA 75 |  | =sondenanzahl*2
90 |  | 2000557 | Sondenverschlusskappe DA 90 |  | =sondenanzahl*2
110 |  | 2000550 | Sondenverschlusskappe DA 110 |  | =sondenanzahl*2

## Entlüftung
Entlüftung | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch | Menge Formel | ET-HVB
DA 32 x 1" | 2000852 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 32 mm ohne Einlegeteil | 2
DA 32 x 1" | 2000815 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 32 mm PE Stutzen - Einlegeteil | 2 |  | DA 63
DA 32 x 1" | 2001177 | GN Einschweißteil - DA 40 mm | 2 |  | DA 75¦DA 90¦DA 110¦DA 125¦DA 140¦DA 160¦DA 180¦DA 200¦DA 225¦DA 250¦DA 280¦DA 315¦DA 355
DA 32 x 1" | 2001029 | Absperrventil Kunststoff - Kugelhahn DA 32 mm x 1" AG - Einlegeteil | 2
DA 32 x 1" | 2001167 | Absperrventil - KST - ZUB - KH32 - Überwurfmutter - SKS | 4
DA 32 x 1" | 2000718 | Verschluss - Endkappe 1 IG" | 2

## Verrohrung
Verrohrung | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Menge Statisch | Menge Formel

## Nomenklatur
ET | Einschweißteil
HVB | Hauptverteilerbalken
WP | Wärmepumpe